初审符合性审查评定表

公司名称：                                                                                   时  间：  年  月  日

| 符合性审查 | 基本条件 | 序号 | 审查项 | 审查内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 企业资质 | 1、具有独立法人资格，合法持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一后的证照）相关证照； | 有无 |
|  |  |  |  | 2、企业注册实缴资金不低于1000万元； | 有无 |
|  |  |  |  | 3、公司成立年限不低于5年； | 有无 |
|  |  | 二 | 生产技术能力 （需提供相应佐证资料） | - 提供企业自身成套二次供水设备产品品类资料； | - 有无 |
|  |  |  |  | - 2、提供企业自身成套罐式无负供水设备、成套箱式无负压供水设备（以下简称成套设备）内含的控制柜3C 强制性产品认证证书，同时需提供满足IP54、IP65控制柜防护等级的检测报告； | - 有无 |
|  |  |  |  | - 3、提供具备企业自主产权且面积不低于5000㎡的设备生产场所佐证资料； | - 有无 |
|  |  |  |  | - 4、提供企业成套设备内含的稳流补偿罐（稳流罐）的特种设备制造许可证（压力容器制造）； | - 有无 |
|  |  |  |  | - 5、提供企业自主生产并满足GB/T 38594-2020 5.3.6 噪声标准内低噪声标准的水泵佐证资料； | - 有无 |
|  |  |  |  | 6、提供企业成套设备内含的储水水箱的涉水产品卫生许可批件； | 有无 |
|  |  |  |  | 7、提供企业有效期内成套设备的涉水产品卫生许可批件； | 有无 |
|  |  |  |  | 8、提供企业成套设备的产品技术说明文件； | 有无 |
|  |  |  |  | - 9、提供企业成套设备质量检测报告、型式检验报告； | 有无 |
|  |  |  |  | - 10、提供企业成套设备涉水卫生安全产品检验报告； | 有无 |
|  |  |  |  | 11、提供企业自身安全生产许可证； | 有无 |
|  |  |  |  | 12、提供企业自身安全生产标准化证书； | 有无 |
|  |  |  |  | 13、提供企业自身GB/t 22080/ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书； | 有无 |
|  |  |  |  | 14、提供企业自身ISO50001能源管理体系认证证书； | 有无 |
|  |  |  |  | 15、提供企业自身产品节能认证； | 有无 |
|  |  |  |  | 16、提供企业自身低碳产品认证； | 有无 |
|  |  |  |  | 17、提供企业自身GB/t 19001/ISO9001质量管理体系认证证书； | 有无 |
|  |  |  |  | 18、提供企业自身ISO/IEC 20000-1信息技术服务管理体系认证证书； | 有无 |
|  |  |  |  | 19、提供企业自身知识产权管理体系认证； | 有无 |
|  |  |  |  | 20、提供企业自身售后服务体系认证认证； | 有无 |
|  |  |  |  | 21、提供企业自身自主知识产权的二次供水设备控制系统软件计算机软件著作权登记证书； | 有无 |
|  |  |  |  | - 22、提供企业自身自主知识产权的二次供水设备信息数据管理平台计算机软件著作权登记证书； | 有无 |
|  |  |  |  | 23、提供企业自身GB/t 24001/ISO 14001环境管理体系认证证书； | 有无 |
|  |  |  |  | - 24、提供企业自身GB/t 45001/ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书； | 有无 |
|  |  | 三 | 合作意愿和企业信誉 | 1、对与本公司的合作有强烈的兴趣和积极的态度，愿意建立长期稳定合作关系； | 有无 |
|  |  |  |  | 2、能够与本公司进行技术合作和交流，如能够配合进行相关研发、试生产、取证等； | 有无 |
|  |  |  |  | 3、愿意接受本公司的制造订单模式、交货期要求等合作条款，能响应本公司的设备技术要求； | 有无 |
|  |  |  |  | 4、商务谈判时接受议价以及协助办理相应的资质、批件； | 有无 |
|  |  |  |  | 5、企业在商业活动中信誉良好，无重大违约、质量事故、法律纠纷记录等不良信用记录。（后续我司会进行财务、法务等尽职调查工作）； | 有无 |
|  |  |  |  | 6、能够按照合作协议的要求，按时、保质、保量地完成生产任务，具有高度的契约精神。 | 有无 |
| 说明： | - 基本条件内容均需提供相应佐证材料。 - 合作意愿可通过提供诚意和优势说明材料及技术合作方案形式体现。 3、本审查评定表内容最终解释权归本公司所有。 |  |  |  |  |